На правах рукописи

##### Галкин Александр Фёдорович

Прогноз и выбор оптимальных параметров

теплового режима при строительстве,

эксплуатации и комплексном использовании горных выработок в криолитозоне

Специальность: 25.00.20 - Геомеханика, разрушение горных

пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

доктора технических наук

Санкт-Петербург

2009

Работа выполнена в государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Санкт-Петербургском государственном горном институте имени Г.В.Плеханова (техническом университете).

Официальные оппоненты:

доктор технических наук, старший научный сотрудник

Олег Борисович Шонин

доктор технических наук, профессор

Степан Алексеевич Гончаров

доктор геолого-минералогических наук, профессор

Георгий Захарович  Перльштейн

Ведущее предприятие – ФГУП «Национальный научный центр   горного производства – ИГД им. А.А. Скочинского»

Защита диссертации состоится  30 октября  2009 г. В 13 ч. 15 мин. на заседании диссертационного совета Д 212.224.06  в Санкт-Петербургском государственном горном институте им. Г.В.Плеханова (техническом университете) по адресу: 199106 Санкт-Петербург, 21-я линия, дом 2, ауд. № 1160.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Санкт-Петербургского государственного горного института.

Автореферат разослан 29сентября 2009 г.

Актуальность работы.

Комплексное освоение месторождений полезных ископаемых включает вторичное использование горных выработок для нужд  хозяйствующих субъектов, в том числе не связанных с горным производством. При этом доля вторичного использования горных выработок в нашей стране, особенно на шахтах и рудниках Севера, незначительна. Анализ показал, что основная причина низкого коэффициента вторичного и комплексного использования выработок — отсутствие заинтересованности горных предприятий в их сохранении и  использовании для целей, не связанных с горным производством.  Для подземных сооружений Севера не горного профиля сдерживающим фактором является отсутствие норм проектирования и строительства, учитывающих комплексность использования горных выработок, в том числе при эксплуатации  в условиях чрезвычайных ситуаций. Прогрессивным может быть вторичное использование горных выработок верхних горизонтов шахт и рудников при их включении в общую технологическую схему добычи полезных ископаемых в качестве горнотехнических систем регулирования теплового режима. Это  позволит обеспечить сохранность отработанных горных выработок,  включенных в общую систему вентиляции, и экономить энергетические ресурсы на создание нормальных климатических условий на рабочих местах. Снижение энергетических затрат является не менее важной задачей, чем вторичное использование горных выработок (согласно данным Международного института энергосбережения по энергоемкости ВВП Россия уступает промышленно развитым странам Запада в 3-3,6 раза). Особенно проблема актуальна для шахт,  рудников и подземных сооружений Севера, где не только высокая ( в 3-7 раз выше, чем средняя по стране) стоимостью энергии, но и недостаток энергетических мощностей по ее производству.

Решение научных проблем освоения подземного пространства, в нашей стране связано с именами Е.И. Шемякина, П.Ф. Швецова, А.Ф. Зильберборда, Е.В. Петренко, В.Н. Скубы, Б.А. Картозии, В.М. Мосткова, С.И. Кабаковой и др., которые создали общие основы и систему взглядов на освоение подземного пространства как важную часть научных исследований в области комплексного освоения недр.

Методам прогноза, оценки тепловых условий и разработке способов управления тепловым режимом в подземных сооружениях и геотехнических системах различного назначения посвящен ряд фундаментальных работ, среди которых, наиболее значимыми являются работы А.Н.Щербаня, О.А.Кремнева, А.Ф.Воропаева, В.П. Черняка, А.Ф. Зильберборда, Ю.Д. Дядькина, П.Д. Чабана,  О.Г. Щукина, Ю.А. Цейтлина, Ю.В.Шувалова, С.А.Гончарова, С.Г. Гендлера, Г.З.Перльштейна, Ю.П. Добрянского, Л.Б. Зимина, В.Ю. Изаксона, Е.Е.Петрова, Е.Т. Воронова,  М.А.Розенбаума, Е.А.Ельчанинова, Г.П. Кузьмина и других ученых.

Однако  в известных работах тепловые процессы в подземных сооружениях криолитозоны системно не рассматривались с позиции управления ими по критерию экономии энергии, а так же с учетом комплексности использования горных выработок в обычный и чрезвычайный периоды эксплуатации.

Цель работы - повышение  эффективности  функционирования подземных сооружений в криолитозоне на основе оптимизации  параметров теплового режима при строительстве, эксплуатации и комплексном использовании горных выработок по критерию экономии энергии.

Основные задачи исследований.

- Исследовать тепловое взаимодействие человека с окружающей средой в подземном сооружении зоны многолетней мерзлоты и определить зону теплового комфорта в горных выработках, а также предельно допустимые параметры микроклимата в период отдыха и выполнения трудовых операций.

- Разработать методологию и теоретические основы расчета и выбора оптимальных параметров горнотехнических систем регулирования теплового режима: обыкновенных, регенеративных, рекуперативных, комбинированных.

- Разработать теоретические основы расчета и выбора оптимальных параметров многофункциональных теплозащитных несущих покрытий и теплоизоляции горных выработок подземных сооружений различного назначения.

- Исследовать влияние теплового фактора на выбор объёмно-планировочных  и конструктивных решений при проектировании подземных сооружений зоны многолетней мерзлоты с учетом комплексного использования горных выработок.

- Исследовать тепловой режим в горных выработках двойного назначения при управлении процессами вентиляции по заданным критериям качества.

- Обосновать и разработать эффективные системы, способы и средства регулирования теплового режима в горных выработках, обеспечивающие нормативные параметры микроклимата при минимуме энергетических и материальных затрат.

- Сформулировать требования к проектным решениям и разработать нормы и правила проектирования и строительства подземных сооружений в зоне многолетней мерзлоты с учетом комплексного использования горных выработок и регулирования теплового режима по заданным критериям качества.

Идея работы - оптимизацией параметров и разработкой новых способов и средств регулирования теплового режима можно обеспечить нормативные параметры микроклимата в подземных сооружениях криолитозоны как в обычный, так и чрезвычайный периоды эксплуатации при минимуме энергетических и материальных затрат.

Методы исследований. Для достижения поставленной цели в работе использован комплексный метод исследований, включающий: научный анализ и обобщение опубликованных работ по изучаемой проблеме, патентный поиск; математическое моделирование теплофизических процессов, методы экономико-математического моделирования и оптимизации функций многих переменных; численные и аналитические методы решения задач математической физики; методы планирования факторного эксперимента и регрессионного анализа; лабораторные и натурные эксперименты, опытные и опытно-промышленные испытания, долговременные наблюдения.

Защищаемые научные положения.

1.Нормирование микроклимата в период строительства и эксплуатации подземных сооружений криолитозоны должно осуществляться на основе рационального сочетания параметров воздушной среды  по трем критериям качества: безопасности и комфортности условий труда подземных рабочих; устойчивости горных выработок; работоспособности машин и механизмов в соответствии с правилами технической эксплуатации.

2.Математическое моделирование  горнотехнических систем регулирования теплового режима подземных сооружений при управлении процессами по критерию экономии энергии должно проводиться на основе представления их как систем с распределенными параметрами, характеристики которых изменяются во времени, с использованием методов многомерной оптимизации  соответствующих целевых функций затрат на создание нормативных параметров микроклимата.

3.Формирование энергетически эффективного теплового режима в подземных сооружениях криолитозоны, обеспечивающего комплексное использование горных выработок, должно проводиться  на основе  выбора рациональных объемно-планировочных решений по тепловому фактору и достигается   оптимальными параметрами вентиляционного режима, циклического проветривания и нестационарной реверсии вентиляционной струи.

4. Нормативные параметры микроклимата в подземных сооружениях криолитозоны как в обычный, так и чрезвычайный периоды эксплуатации достигаются оптимизацией параметров теплоизоляции и использованием  новых многофункциональных теплозащитных несущих конструкций  на основе набрызг-бетона с изменяющимися по координатам физико-механическими свойствами.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций обеспечиваются корректностью постановки и решения задач с использованием фундаментальных и апробированных положений теории теплообмена и теплопроводности, численных и аналитических методов решения задач математической физики; совокупностью данных лабораторных и экспериментальных исследований; удовлетворительной сходимостью результатов математического моделирования, лабораторных и аналитических исследований с данными опытно-промышленных испытаний способов и средств обеспечения нормативных параметров микроклимата в подземных сооружениях криолитозоны; удовлетворительным сравнением с результатами экспериментальных исследований, полученными другими учеными, независимо от автора; использованием научно-технических и методических разработок автора в научных исследований других ученых и нормативно-методических документах регионального, отраслевого и федерального уровня.

Научная новизна работы.

1. Разработана  и реализована математическая модель теплового взаимодействия человека с окружающей средой в подземных горных выработках, позволяющая установить закономерности формирования зоны теплового комфорта и предельно допустимые параметры микроклимата для подземных сооружений криолитозоны в зависимости от уровня радиационного теплообмена, изменяющегося термического сопротивления комплекта одежды, теплоотдачи при дыхании, тяжести выполнения трудовых операций и  других показателей.

- Разработаны прогнозно-оптимизационные математические модели  обыкновенных, регенеративных, рекуперативных и комбинированных горнотехнических систем  регулирования теплового режима подземных сооружений  на основе теплообменных выработок, которые позволяют определять тепловую эффективность и выбирать оптимальные с энергетических и экономических позиций технические и технологические параметры систем при различных эксплуатационных критериях качества.

- Установлены оптимальные параметры теплозащитных несущих покрытий и теплоизоляции подземных сооружений специального назначения сферической и цилиндрической симметрии, размещаемых в горных выработках криолитозоны, в том числе при эксплуатации в условиях чрезвычайных ситуаций.

- Разработаны математические модели с распределенными параметрами для прогноза тепловых условий в горных выработках и окружающих их  породах в период строительства и эксплуатации подземных сооружений в криолитозоне, которые учитывают: суточные, декадные и сезонные колебания наружного воздуха;  изменение расхода воздуха на входе и по длине выработки; изменение термического сопротивления крепи по координатам; наличие произвольного числа, в том числе  движущихся, абсолютных (переменной мощности) и относительных источников энергии; наличие теплоаккумулирующих покрытий; изменение теплофизических характеристик талых и мерзлых пород по координатам и во времени.

- Установлены закономерности формирования теплового режима в горных выработках и окружающих их породах при наличии теплоаккумулирующих и теплоизоляционных покрытий, реверсии вентиляционной струи  с переменным расходом воздуха, циклическом проветривании, что позволило обосновать оптимальные вентиляционные режимы подземных сооружений по тепловому фактору в период строительства и эксплуатации.

Практическое значение выполненных исследований.

1. Разработаны и утверждены в качестве официального нормативного документа территориальных строительных норм «Подземные объекты в горных выработках криолитозоны Якутии. ТСН-31-323-2002 Республики Саха (Якутия)», реализующих научную концепцию автора о комплексном использовании горных выработок зоны многолетней мерзлоты при управлении процессами эксплуатации по критерию экономии энергии.

2. Обоснованы оптимальные параметры технических решений и разработаны технологические регламентов на проектирование горнотехнических систем кондиционирования воздуха и защитных сооружений, размещаемых в горных выработках криолитозоны.

3. Обоснованы оптимальные объёмно-планировочные  и конструктивные решения при проектировании, строительстве  и реконструкции подземных складов, холодильников и защитных сооружений гражданской обороны на территории РС (Я).

4. Разработан методический аппарат для решения прикладных задач горной теплофизики применительно к подземным сооружениям различного назначения и горнотехническим системам кондиционирования  воздуха, созданный на основе принципов  оптимального управления тепловым и вентиляционным режимами в горных выработках по заданным критериям качества, в частности при управлении процессами по критерию экономии энергии.

5. Разработаны новые конструкции и технологии  возведения многофункциональных набрызг-бетонных и пенополиуретановых теплоизоляционных  покрытий для горных выработок криолитозоны, а также  методики для выбора оптимальных параметров и оценки энергетической и экономической эффективности использования тепловой защиты в подземных сооружениях различного назначения.

Реализация работы. Основные результаты работы вошли в нормативно-методические и рекомендательные документы отраслевого, регионального и федерального уровня, а также использовались при проектировании новых и реконструкции действующих подземных сооружений, как горнодобывающего профиля, так и не связанного с горным производством организациями «ОСИцветмет», «Якутзолотопрект», «Востсибгипрошахт»,  «Днепрогипрошахт», «ЦНИИпромзданий» и др. Основные научные  и практические результаты используются при чтении курсов лекций, выполнении курсовых и дипломных работ в Якутском государственном университете им. М.К.Аммосова и Санкт-Петербургском государственном горном институтеим. Г.В.Плеханова (техническом университете).

Апробация работы. Основные научные результаты исследований докладывались, обсуждались и получили положительную оценку на: выездной сессии Объединенного ученого совета СО РАН по наукам о Земле(Якутск,1983г.); пленарных заседаниях Международного бюро по горной теплофизике( г.Пловдив (Болгария),1983г., г.Киев,1993г., г.Гливице (Польша),2005г.); Всемирном горном конгрессе (София, 1994г.); Международных научных конференциях (г.Донецк,1991г., Г. Санкт-Петербург, 1993г., г.Киев,1997г., г.Магаса (Турция),1999г., г.Мирный, 2001г., г.Красноярск,2001г., г.Якутск, 2004г.); Всесоюзных конференциях (г.Москва, 1977г., г.Ленинград, 1981г.); симпозиуме «Неделя горняка» (г.Москва 2004, 2005, 2008гг); всех ежегодных научных семинарах Национального комитета по горной теплофизике (1980-1993гг.); ученых советах институтов ФТПС СО РАН (г.Якутск), ГДС СО РАН (г.Якутск), ГГИ ЯГУ (г.Якутск);  НТС горного  факультета СПГГИ(ТУ) (г.Санкт-Петербург).

Публикации. Основные научные результаты опубликованы автором в 83 печатных работах, в том числе: в 3 монографиях,  42 статьях (11 в журналах, рекомендованных ВАК) и в 25 авторских свидетельствах и патентах, подтверждающих новизну технических решений.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 8 разделов, заключения, приложения, списка литературы из 367 наименований, содержит 358 страниц машинописного текста, 18 таблиц, 96 рисунков.

При подготовке диссертации использованы материалы исследований, выполненных автором в СПГГИ(ТУ), ЯГУ, ИГДС СО РАН, ИФТПС СО РАН и опубликованных в открытой печати. Автор выражает благодарность руководству и коллегам  указанных организаций за содействие и помощь  при проведении исследований. Особая искренняя благодарность профессору Ю.В.Шувалову за консультации и помощь при подготовке диссертационной работы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

1.Нормирование микроклимата в период строительства и эксплуатации подземных сооружений криолитозоны должно осуществляться на основе рационального сочетания параметров воздушной среды по трем  критериям качества: безопасности и комфортности условий труда подземных рабочих; устойчивости горных выработок; работоспособности машин и механизмов в соответствии с правилами технической эксплуатации.

Выполненный системный анализ отечественного и зарубежного опыта нормирования шахтного микроклимата показал,  что специфика разработки месторождений и освоения подземного пространства северных регионов не позволяет напрямую использовать существующие методы регламентации тепловых условий для нормирования микроклимата в горных выработках криолитозоны. Для определения оптимальных  параметров теплового режима по критерию комфортности условий труда разработана  математическая модель теплового взаимодействия подземного горнорабочего с окружающей средой, отличающаяся от существующих моделей более корректным учетом радиационной составляющей теплообмена и термического сопротивления  комплекта спецодежды, температурной топографией тела человека и зависимости тепловых потерь при дыхании от энергоемкости  трудовых операций. Модель представляет собой систему нелинейных алгебраических уравнений и реализована численно, а результаты представлены в виде таблиц  и номограмм для определения зоны теплового комфорта шахтного микроклимата для подземных сооружений Севера. Пример выдачи программы приведен в таблице 1.(Скорость воздуха 0,1м/с, Энергетическая стоимость работы 200 Вт ).

Таблица 1.

Температура поверхности одежды и воздуха.

| Относительная влажность воздуха – одежды | Коэффициент теплопередачи одежды, Вт/(м2(К) |
| --- | --- |
|  | 2,0 | 2,5 |
|  | Паропроводность, Вт/(м2(Па) | Паропроводность, Вт/(м2(Па) |
|  | 0,003 | 0,015 | 0,030 | 0,003 | 0,015 | 0,030 |
| 0,60 – 0,50 0,90 – 0,80 | -8,1 -8,7 -8,1 -8,6 | 0,6 -0,7 -0,9 -1,5 | 8,0 7,1 5,5 4,7 | 1,6 -0,0 1,4 -0,1 | 6,2 5,7 5,5 4,6 | 12,2 11,5 9,6 9,0 |
| 0,60 – 0,70 0,70 – 0,80 | -8,1 -8,7 -8,1 -8,7 | -0,6 -1,3 -0,9 -1,5 | 6,3 5,5 5,5 4,8 | 1,5 -0,0 1,5 -0,1 | 5,9 5,0 5,5 4,7 | 10,5 9,9 9,7 9,1 |

Создание комфортных условий труда на рабочих местах в горных выработках криолитозоны позволяет не только снизить нагрузки на систему терморегуляции рабочих, но и добиться определенного повышения эффективности производства, как за счет снижения числа простудных заболеваний, так и за счет снижения общих энергетических затрат в период трудовой деятельности. Для количественной оценки данного утверждения и  повышения темпов внедрения комфортного кондиционирования на горных предприятиях Севера  разработан  метод оценки эффективности мероприятий по нормализации микроклимата. Метод основан на сравнении энергетических затрат на выполнение однотипной работы и позволяет, в частности, определить, насколько теоретически увеличивается общая длительность выполнения рабочих операций, включая время на отдых, при работе в неблагоприятных климатических условиях, по сравнению с выполнением тех же операций при температуре, соответствующей зоне теплового комфорта. Конечная расчетная формула имеет вид

здесь Эр(tв*) и (*отд  - затраты энергии (Дж/с) и длительность отдыха (минуты) для однотипного вида работ при температуре  19 оС. Выполненные расчеты показывают, что время отдыха, требуемое для полного восстановления сил рабочего при понижении температуры, резко возрастает и, следовательно, снижается производительность труда. Разработанный аналитический метод достаточно надежен, а полученные  результаты  хорошо согласуются с экспериментальными данными других ученых (Дядькин Ю.Д., Тимохин Д.И., Петровская И.В., Репин Г.Н.).

Разработан метод теплового расчета, который позволяет выбрать оптимальные с точки зрения устойчивости пород призабойной зоны температуру и скорость движения вентиляционной струи.  В таблице 2 представлены результаты расчетов допустимой по фактору устойчивости горных пород температуры воздуха (tох) в период интенсивного проветривания после взрывных работ.

Таблица 2.

Необходимая температура воздуха в период интенсивного

проветривания для обеспечения устойчивого состояния пород

| Исходные данные | Значение tох |
| --- | --- |
| Значение tпр,°С | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 |
| Тп =-4°С | Biпр = 1,0 Biпр = 0,5 | -11,7 -7,9 | -7,4 10,3 | -3,0 12,2 | +1,3 14,4 |
| Тп =-4,5°С | Biпр = 1,0 Biпр = 0,5 | -13,6 -1,1 | -10,8 +0,3 | -8,1 +1,6 | -5,3 +3,0 |

Из таблицы видно, что температура воздуха в период интенсивного проветривания (tох) изменяется в широких пределах и существенно зависит от температуры воздуха на первом этапе (бурение, крепление, уборка породы) и коэффициента теплоотдачи, причем, при соответствующем подборе последнего (Biпр) схема регулирования может быть использована даже при положительной температуре воздуха в призабойной зоне.

Выбор рациональных параметров теплового режима по критерию надежности работы машин и механизмов проведен для условий проходки выработок и ведении очистных работ, где эта проблема, как показали наши натурные исследования, наиболее значима. Проведенными исследованиями, было установлено, что в зависимости от климатических, геокриологических, технологических и экономических условий разработки пластовых месторождений криолитозоны всегда существует оптимальное значение температуры воздуха на выходе из лавы, при котором эффект от кондиционирования воздуха по технологическому критерию (снижению длительности рабочих операций по креплению лавы),  будет максимальный. Равно, как и существует предельная температура воздуха, выше которой подогревать его нецелесообразно. На рис.1 приведены графики изменения оптимальной температуры в типичной очистной выработке угольной шахты криолитозоны, которые наглядно  подтверждают данную закономерность.

Рис.1. Экономическая эффективность кондиционирования

воздуха в очистной выработке угольной шахты.

К(Т) - эргономический коэффициент,  доли единицы.

Графики построены на основании разработанной методики выбора оптимальных параметров теплового режима очистных выработок криолитозоны. Методика позволяет также прогнозировать изменение температуры по длине лавы и рассчитывать установочную и эксплуатационную мощность калориферной установки при локальной схеме регулирования теплового режима.

2.Математическое моделирование  горнотехнических систем регулирования теплового режима подземных сооружений при управлении процессами по критерию экономии энергии должно проводиться на основе представления их как систем с распределенными параметрами, характеристики которых изменяются во времени, с использованием методов многомерной оптимизации соответствующих целевых функций  затрат на создание нормативных параметров микроклимата.

Проведены комплексные теоретические исследования горнотехнических систем регулирования теплового режима подземных сооружений различного назначения как связанных с горным производством (шахты, рудники), так и не связанных (подземные холодильники, защитные сооружения, специальные геоаккумуляторы).     Были исследованы  основные классы горнотехнических систем: обыкновенные, рекуперативные, регенеративные, смешанные (рекуперативные, работающие в регенеративном режиме) и комбинированные, включающие горные выработки и скважинные коллекторы.

Для тепловых расчетов параметров вентиляционной струи в горнотехнических системах кондиционирования нельзя однозначно применить методы, используемые в теплотехнике для расчета подобных систем. Принципиальным различием является то, что в теплотехнике рекуперативные и регенеративные системы обычно моделируются как системы с сосредоточенными параметрами, в то время как горнотехнические системы такого класса относятся к системам с распределенными параметрами, характеристики которых переменны по координатам и во времени. В связи с этим, сохраняя общую идеологию моделирования, принятую в теплотехнике, и учитывая особенности теплообмена, происходящего в горных выработках,  был разработан комплекс программ по выбору оптимальных параметров горнотехнических систем всех рассмотренных классов. Для инженерных расчетов предложены регрессионные зависимости, позволяющие оперативно, не прибегая к численному моделированию, оценить эффективность использования горнотехнических систем различного класса в конкретных условиях. В основу расчетных моделей заложена методика прогноза температуры в горных выработках, включающая численное решение системы дифференциальных уравнений в частных производных, а именно: двухмерного уравнения энергии для воздуха и  уравнений Фурье для описания теплового поля в талой и мерзлой зоне пород, которые дополнены дифференциальным уравнением Стефана на движущейся границе раздела фаз и уравнением Ньютона на границе «воздух – порода». Начальные условия предполагают произвольное распределение температур по координатам и во времени, причем функция изменения температуры воздуха на входе в выработку учитывает не только сезонные, но и суточные колебания, что позволяет более полно учесть особенности климата северных регионов. В отличие от существующих, разработанная нами модель позволяет учесть также и изменение основных факторов, влияющих на интенсивность теплообмена во времени, а именно изменение влажности (льдистости) горных пород, и, как следствие, изменение теплофизических свойств породного массива в пределах зоны теплового влияния. Модель позволяет учесть переменность термического сопротивления по длине выработки и наличие произвольно распределенных нестационарных абсолютных источников тепловыделений. Подобная модель является наиболее полной из известных и адаптированной к различным условиям эксплуатации выработок, пройденных в криолитозоне. Для выбора оптимальных параметров горнотехнических систем минимизировалась целевая функция приведенных затрат, которая включала в себя затраты на проведение и крепление (реконструкцию для случая вторичного использования) выработок, затраты на вентиляцию и затраты на кондиционирование. Так как температура воздуха определена не явно, а ищется из численного решения соответствующей задачи Коши, для минимизации полученной целевой функции многих переменных, использовался метод Хука и Дживса, который не требует знания производных функций. Результаты расчетов позволяют определить для конкретных условий эксплуатации обыкновенных горнотехнических систем такие параметры, как оптимальное сечение и длину выработок, оптимальное количество параллельных выработок и расход воздуха в них, годовой экономический эффект от использования системы и целесообразность строительства специальных теплообменных выработок. Результаты математического моделирования, в частности, показали, что традиционное представление об эффективности параллельного соединения теплообменных выработок справедливо только в определенных случаях. В действительности, в зависимости от стоимостных параметров (затрат на проведение новых или реконструкцию старых выработок, стоимости тепловой и электрической энергии) последовательное соединение является более предпочтительным, как энергетически, так и экономически.  Для инженерных расчетов получено простое выражение, позволяющее определить целесообразность того или иного способа соединения выработок в единую сеть:

,

где Z3 — стоимость электрической энергии, руб./кВт·ч;  — длительность периода эксплуатации выработок в году, час/год; Z1 — затраты на проведение и крепление погонного метра выработки, руб./м; E — нормативный коэффициент, 1/год; E1 — нормативный коэффициент, учитывающий часть капитальных вложений, идущих на эксплуатацию теплообменных выработок, 1/год; N’ — мощность вентилятора, затрачиваемая на проветривание одного метра теплообменной выработки в год, кВт/ м·год.

Если условие  выполняется, то имеет смысл соединение “n” выработок параллельно, если нет — то последовательно. Оптимальное количество выработок, которое может быть соединено параллельно:  no =(12Ка/Кв)0,3. Выполненная оценка величин Kа и Kв показывает, что для вновь строящихся теплообменных выработок  целесообразным соединением является только последовательное.

Для рекуперативных и регенеративных систем построены математические модели, основанные на применении современных методов экспериментальных исследований и вычислительной математики: метода подобия, факторного анализа, планирования эксперимента, регрессионного и статистического анализа, теории разностных схем. Оценку экономической эффективности систем проводили с помощью целевой функции приведенных затрат. Для характерных случаев определялись эффективные длина, сечение выработок и расход воздуха в них, а, для регенеративных систем также и длительность циклов проветривания выработок, которая является управляющим параметром. Комплексный анализ рекуперативных систем двух классов: «труба в трубе» и «разделительная стенка» показал, что, в отличие от существующих традиционных представлений, горнотехнические системы второго типа более эффективны, как с энергетической, так и экономической точки зрения.

Сложность условий, в которых проходятся выработки в зоне многолетней мерзлоты - наличие термальных вод, высокая интенсивность тепловых процессов, наличие сторонних, не из воздухопроводов, утечек (притечек) воздуха, сложные схемы проветривания и др. обусловили необходимость разработки не конкретной методики прогноза тепловых условий в выработке в период проходки, а обобщенной модели для тепловых расчетов, которая бы наиболее полно учитывала все особенности и возможные варианты проходки выработок в мерзлых породах, и позволяла бы  оперативно получить методику прогноза для конкретного способа и условий проходки путем упрощения исходной модели.. В общем случае принято, что все параметры, входящие в уравнение теплового баланса, а именно: геометрические размеры выработки и трубопроводов, коэффициенты теплопередачи, источники абсолютных тепловыделений в выработке и воздухопроводах, количество транспортируемого ископаемого, расходы  воздуха в выработке и воздухопроводах и др., являются функцией координат и времени. То есть по существующей терминологии  параметры модели являются распределенными. Обобщенная модель получена в виде системы дифференциальных уравнений первого порядка в частных производных, которая для определения промежуточных параметров дополнена системой линейных алгебраических уравнений. В предложенном виде модель может быть реализована одним из численных методов, а, принимая во внимание известное и широко используемое допущение о том, что инерционным членом в уравнении энергии для воздуха можно пренебречь, модель представляет собой систему обыкновенных дифференциальных уравнений, которая в некоторых частных случаях может быть решена аналитически или интегрируется с помощью стандартных программ.  На графиках (рис.2) приведены результаты численных расчетов по предлагаемым уравнениям,  с результатами расчетов по уравнениям, аналогичным тем, которые приведены в известных методиках А.Н.Щербаня, В.П.Черняка, Н.А.Брайчевой, В.Кертикова и др., где использовано допущение о возможности усреднения определяющих параметров по длине.

Рис. 2. Изменение температуры воздуха при движении

по выработке и воздухопроводам.

Из графиков, представленных на рисунке,  видно, что, следуя традиционному допущению о возможности усреднения исходных данных по длине выработки, мы можем получить не только количественно, но и качественно отличные результаты.

Исследованы закономерности формирования теплового режима выработок различного назначения при наличии рассредоточенных источников энергии.  Результаты  дали возможность получить новые представления о формировании температурного режима в горных выработках и энергоёмкости процесса кондиционирования рудничного воздуха при использовании рассредоточенных источников энергии. В частности, получены зависимости для определения оптимального количества установок, необходимых для энергетически  и экономически эффективного регулирования теплового режима. Установлено, что наиболее эффективным способом регулирования теплового режима подземных сооружений является способ, основанный на использования рассредоточенных источников энергии. На рис. 3 показаны графики изменения суммарной мощности двух установок в зависимости от места их расположения по длине выработки.

| Рис. 3. Изменение суммарной мощности двух калориферных установок в зависимости от места их расположения. | Рис. 4. Изменение отношения длин в зависимости от коэффициента доставки воздуха. |
| --- | --- |

Результаты исследований показали, что место расположения установок существенно влияет на суммарные энергетические затраты и в данном примере позволяет снизить их на 15(35%. Установлено, что при переменном расходе воздуха в выработках распределение источников энергии по длине должно быть неравномерным. Получены формулы для определения оптимального расстояния между источниками в зависимости от закона изменения расхода воздуха в выработке и определена длина вентиляционного пути, при которой целесообразно использовать одну энергетическую установку, т.е. применять центральную схему регулирования теплового режима. На рис. 4 приведены графики изменения отношения расстояния между установками  в зависимости от коэффициента доставки воздуха и различного числа энергетических установок в выработке.  Из графиков видно, что с уменьшением коэффициента доставки отношение увеличивается, т.е. размещать установки по длине выработки для достижения максимального энергетического эффекта надо неравномерно. В случае постоянного расхода воздуха наиболее эффективным является равномерное распределение источников по длине.

Проведенные исследования послужили теоретической основой для разработки нового класса систем регулирования теплового режима, защищённых авторскими свидетельствами  и патентами,  которые позволяют существенно (до 30%) сократить затраты на обеспечение нормативных параметров микроклимата в подземных сооружениях криолитозоны.

3.Формирование энергетически эффективного теплового режима в подземных сооружениях криолитозоны, обеспечивающего комплексное использование горных выработок, должно проводиться  на основе  выбора рациональных объемно-планировочных решений по тепловому фактору и достигается   оптимальными параметрами вентиляционного режима, циклического проветривания и нестационарной реверсии вентиляционной струи.

Новая концепция освоения подземного пространства при управлении процессами по критерию экономии энергии заключается в поэтапном использовании горных выработок для целей связанных и не связанных с горным производством, путем включения их в единую систему вентиляции и кондиционирования рудничного воздуха. Для реализации этой идеи разработаны и научно обоснованы  новые технические решения по комплексному использованию горных выработок,  в частности,  по проектированию и строительству модульных подземных сооружений.. Проведенные комплексные оценочные тепловые расчеты показали, что в случае возникновения ЧС возможно обеспечить нормативные параметры микроклимата в защитных сооружениях, размещаемых в выработках двойного назначения, в необходимые сроки, не нарушая при этом тепловой и вентиляционный режим основных технологических модулей. Использование модульного принципа возможно и на действующих горнодобывающих предприятиях. На основе научного обоснования целесообразности включения выработок отработанных горизонтов горнодобывающих предприятий в системы вентиляции и кондиционирования рудничного воздуха, разработки новых способов регулирования теплового режима шахт и рудников Севера, методов расчета рациональных схем подготовки шахтных полей и объемно-планировочных схем подземных сооружений созданы конкретные схемы вскрытия месторождений малых рудных тел области многолетней мерзлоты, рудников средней мощности при переходе горных работ на подмерзлотные горизонты, а также схемы компоновки подземных холодильников и хранилищ. Разработанные схемы вскрытия и подготовки месторождений позволяют в среднем на 30-40% сократить энергетические затраты на кондиционирование рудничного воздуха. Предложена новая модульная схема компоновки подземных холодильников, основанная на использовании холодоаккумулирующих камер двойного назначения. При этом часть камер используется в обычное время в качестве элемента общей системы кондиционирования воздух в сооружении, а в условиях чрезвычайных ситуаций в качестве защитного сооружения.  Использование нового подхода к проектированию подземных холодильников позволяет во многих случаях отказаться от использования холодильных установок или свести их мощность и время работы для поддержания нормативных параметров микроклимата в эксплуатационных камерах до минимума. Для реализации нового принципа при проектировании  был разработан программный комплекс для ПЭВМ, с помощью которого представляется возможным выбрать оптимальные по энергетическому фактору объемно-планировочные решения подземных  сооружений. Результаты математического моделирования позволили установить основные закономерности формирования теплового режима при наличии камер двойного назначения. В частности, на основании обработки данных, полученных в результате математического моделирования, установлена следующая  закономерность:  параметры целиков подземных сооружений криолитозоны зависят от температурных режимов эксплуатации соседних камер, причем существует оптимальное значение ширины целика, определяющее энергетическую эффективность функционирования подземного сооружения.  На рис.5 приведены графики, подтверждающая данную закономерность.

а)  б)

Рис. 5. Изменение температуры в центре междукамерного целика (а)  и рациональная (по минимуму температуры в центре целика в

сентябре  третьего года эксплуатации) ширина междукамерного

целика при эксплуатации камер с различной температурой и проморозкой при температуре, равной –40ОС (б).

Из графиков следует, что в зависимости от выбранного из технологических соображений порядка расположения камер должна изменяться и ширина междукамерного целика. Т.е., при проектировании подземных сооружений  криолитозоны, в частности холодильников, расчеты междукамерных целиков необходимо проводить по двум определяющим факторам: устойчивости пород и тепловому, а в проектные решения закладывать наибольшее из полученных значений ширины целика.

Разработана методика выбора оптимальных параметров разделительных перемычек подземных объектов специального назначения, обеспечивающих не только заданный уровень безопасной эксплуатации конкретного объекта в различных нормативных режимах, но и повышающих энергетическую и экономическую эффективность использования объекта в обычный период,  а также  гарантирующих оптимальность проектных решений. В частности, оптимальная толщина изоляционного слоя перемычки определяется из следующего выражения

м

Здесь Сэ – стоимость электрической энергии, руб/квт(ч; С΄м – стоимость материала теплоизоляции с учетом затрат на возведение второго слоя перемычки, руб./м3; (о,δ( – толщина бетонного и теплоизоляционного слоя, м; λ0, λ1 – коэффициент теплопроводности  бетона и теплоизоляционного материала, Вт/м (К; Ка – коэффициент амортизации  средств, 1/год; Т1,Т2-температуры воздуха в разделяемых камерах, К; τ – количество часов эксплуатации камеры в году, час/год.

На базе проведенных исследований и установленных закономерностей обоснованы основные принципы проектирования подземных сооружений в криолитозоне при управлении процессами по критерию экономии энергии. К основным из них ним относятся:

- использование специальных холодоаккумулирующих выработок, в том числе двойного назначения;

- выбор оптимальных режимов проветривания выработок подземного сооружения с целью максимального использования природного холода;

- управление тепловым режимом камер с помощью специальных теплоизолирующих покрытий,  которые  одновременно выполняют функцию крепи;

- выбор оптимальных объемно-планировочных решений, в частности ширины междукамерных целиков по энергетическому фактору и пролета камер в зависимости от температурного режима эксплуатации;

- выбор оптимальных параметров разделительных перемычек.

Вариантные расчеты показывают, что реализация приведенных принципов позволяет существенно сократить затраты энергии на обеспечение нормативных параметров микроклимата, а в некоторых случаях полностью отказаться от использования кондиционирующего оборудования.  Совокупность результатов исследований позволяет при проектировании новых и реконструкции действующих подземных сооружений различного назначения максимально учесть влияние теплового фактора на эксплуатационные характеристики и обеспечить минимум энергетических затрат для создания нормативных параметров микроклимата

Оценка энергетической и экономической эффективности использования нестационарных вентиляционных режимов для регулирования теплового режима, в частности  влияние изменения расхода воздуха в годовом цикле для достижения заданного критерия качества (рис. 6),  за который в данном случае принята температура поверхности горных пород (T ( 0(C) на заданном расстоянии от начала горной выработки, выявила следующую закономерность.

Рис. 6. Изменение температуры стенки в конце горной выработки при различных расходах воздуха  в зимний период.

1 – при максимальном – 15 м3/с;  2 – при минимальном – 5 м3/с;

3 – при оптимальном.

Достижение критерия качества: возможно как при максимальном, так  и при оптимальном расходе воздуха, но условный суммарный расход воздуха в течение зимнего цикла во втором случае  почти в 1,5 раза ниже. То есть, регулирование расхода воздуха в течение периода охлаждения без ущерба для критерия качества позволяет снизить энергозатраты в рассматриваемом случае в два раза.

Для оценки  эффективности различных режимов проветривания  были разработаны алгоритмы и программы для численного моделирования температурных условий в горных выработках и окружающем их массиве пород при  циклическом проветривании, неравномерной периодической реверсии вентиляционной струи с изменением расхода воздуха. Результаты моделирования позволяют выбрать оптимальные по тепловому фактору расходы воздуха в период реверсии струи и мощность управляющей энергетической установки. Результаты отдельных численных расчетов по программам представлены на графиках (рис. 7).

Рис. 7. Изменение температуры воздуха и горных пород по длине выработок холодоаккумулирующего модуля при реверсии

вентиляционной струи.

Как видно из графиков, при реверсии вентиляционной струи после пяти суток проветривания с температурой на входе в выработку, равной -40(С, на седьмые сутки температура на почти половине длины выработки поднимается в среднем на 10—15(С. Соответственно и мощность энергетической установки, которая необходима для дальнейшего увеличения температуры в модуле после прекращения реверсии значительно уменьшается. Если необходимо вновь использовать выработку в качестве аккумулирующего модуля (отмена назначения на переоборудование), то, как видно из нижнего графика на рис.7 уже на вторые сутки положение, практически восстанавливается. На графиках справа показано изменение температуры при реверсии вентиляционной струи после 33 суток промораживания. Хотя абсолютные значения температуры прогрева в этом случае ниже, но общая тенденция сохраняется и эффективность реверсии очевидна.

Энергетическая эффективность циклического проветривания выработки определялась путем сравнения с постоянным проветриванием  с неизменной скоростью. При проведении исследований в качестве сравнительных функций использовались: а) суммарные затраты на вентиляцию выработки при циклическом и постоянном проветривании; б) увеличение (уменьшение) общей длительности проветривания выработки для достижения заданного критерия качества; в) снижение (увеличение) длительности интенсивного проветривания (проветривания с максимальной скоростью воздуха). В качестве критерия качества использовалось количество холода, накопленного в породах, за заданный промежуток времени при постоянном проветривании выработки с неизменной скоростью. Результаты математического моделирования позволяют утверждать, что эффективность циклического способа проветривания по сравнению с простым понижением скорости значительно выше. Так, уменьшая время интенсивной вентиляции при циклическом проветривании выработки в два раза, мы снижаем темп охлаждения пород всего в 1,2 раза. Установлено также, что с течением времени эффективность циклического проветривания по сравнению с простым уменьшением скорости возрастает, т.е. темп изменения температуры, как на стенке выработки, так и по глубине для циклического случая выше, чем для случая простого уменьшения скорости Подтверждением этой закономерности могут служить результаты численных расчетов, приведенных в виде графиков на рис.8, где показано сравнение характеристик циклического и постоянного проветривания при различных периодах цикла для достижения одинакового уровня охлаждения породного массива в пределах деятельного слоя. По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что циклический способ проветривания является эффективным инструментом управления температурным режимом горных пород, окружающих выработки, для целей накопления заданного количества холода (тепла) при управлении процессом вентиляции по критерию экономии энергии.

Рис.8. Сравнение характеристик циклического  и постоянного

режимов проветривания горной  выработки

1-степень снижения (экономии) затрат; 2-степень увеличения

общей длительности проветривания; 3 - степень снижения

длительности интенсивного проветривания.

4. Нормативные параметры микроклимата в подземных сооружениях криолитозоны как в обычный, так и чрезвычайный периоды эксплуатации достигаются оптимизацией параметров теплоизоляции и использованием  новых многофункциональных теплозащитных несущих конструкций  на основе набрызг-бетона с изменяющимися по координатам физико-механическими свойствами.

На основе теоретических исследований разработаны аналитические методы расчета оптимальных параметров тепловой защиты подземных сооружений двойного назначения, которые обеспечивают их безопасную эксплуатацию в течение заданного времени. Отличительной особенностью выбора параметров тепловой защиты подобных объектов, является зависимость оптимального термического сопротивления  от времени. Были  рассмотрены сооружения цилиндрической и сферической симметрии. Зависимости получены из решения соответствующих задач теплообмена в безразмерном виде для критерия Био как функции других определяющих параметров, в частности чисел Фурье и Коссовича. Критерий Био определялся для условий эксплуатации подземных сооружений,  не допускающих и допускающих оттаивание пород на заданную глубину за  нормативный период времени. По известным числам Био определялось необходимое термическое сопротивление теплозащитного слоя, в том числе и для случая многослойной теплозащитной конструкции. Зависимости получены в простой аналитической форме, удобной для инженерных расчетов, а результаты вариантных расчетов представлены в виде номограмм. Например, для шаровой симметрии (сооружения камерного типа) выражения имеют вид:

а) для покрытий, не допускающих оттаивание пород

,

б) для покрытий, допускающих оттаивание на заданную глубину

;    ;

;   ; ;   ;  ;

Здесь:  S и t, соответственно, безразмерные глубина оттаивания и температура воздуха в сооружении; Bi, F0 и K0  - критерии Био, Фурье и Коссовича.

Для оперативных расчетов построены номограммы (рис.9), охватывающие широкий диапазон условий эксплуатации подземных сооружений криолитозоны.

Рис.9. Номограмма для определения чисел Био контактирующих конструкций  цилиндрической  симметрии, допускающих

оттаивание пород на заданную глубину.

Выполненные оценочные расчеты для различных геокриологических условий показывают, что даже при температуре пород, близкой к температуре плавления льда, можно обеспечить безопасную эксплуатацию подземных сооружений в нормативные сроки. При этом установлено, что  с увеличением сроков эксплуатации и повышением естественной температуры породного массива, целесообразно проводить дополнительное охлаждение горных пород в пределах деятельного слоя. В характерных случаях, предварительное охлаждение пород позволяет снизить нормативное число Био почти в 3 раза, т.е. существенно снизить термическое сопротивления теплоизоляционного слоя. Получены зависимости для выбора рациональных параметров предварительного охлаждения пород до необходимой температуры, в частности длительности  периода охлаждения и скорости   вентиляционной струи.

Задачей экспериментальных исследований являлось установление качественных и количественных особенностей теплообмена в экспериментальной тупиковой выработке, имеющей участки с теплоизоляцией из пенополиуретана и без нее.  В результате  натурных наблюдений установлено, что наличие теплоизоляции существенно снижает интенсивность теплообмена между воздухом и горными породами: температурный перепад воздуха по длине выработки на теплоизолированном участке, в среднем, был равен 0,3 град/м, а на участке без теплоизоляции — 0,8 град/м.  Тепловую эффективность проветривания экспериментальной выработки можно охарактеризовать  разностью теплосодержания входящей и исходящей вентиляционной струи(QJ ).. В таблице 3 приведены расчетные значения QJ для участков выработки с теплоизоляцией и без нее. Полученные величины существенно отличаются друг от друга, что свидетельствует о более интенсивных теплообменных процессах на участках без теплоизоляции.

Таблица 3.

Интенсивность теплообмена на различных участках выработки

| Характеристика участков | Расход воздуха кг/с | Температура в начале участка,0С | Температура в конце участка, °С | Интенсивность теплооб-мена, Дж/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с тепло-изоляцией | 1.04 1.01 1.95 1.62 | 6 16 22 28 | 4.7 13.8 19.1 24.5 | 861 2121 4907 10904 |
| без тепло-изоляции | 1.04 1.01 1.95 1.62 | 6 16 22 28 | 4.3 12.5 18.2 21.6 | 1309 4650 14840 14350 |

Для оценки влияния изоляционного слоя на температурный режим горных пород были проведены наблюдения за формированием температурного поля вокруг экспериментальной выработки на различных  участках. Установлено, что теплоизоляция значительно снижает интенсивность процесса аккумуляции тепла горными породами и препятствует распространению положительных температур вглубь массива, увеличивает время начала оттаивания пород, окружающих выработку, причем время наступления положительной температуры на стенке выработки зависит от толщины теплоизоляции и естественной температуры мерзлых пород. Обработка результатов экспериментальных исследований показала, что скорость оттаивания пород за теплоизоляцией ниже, чем на неизолированных участках. Например, скорость движения ореола оттаивания за теплоизоляцией толщиной 6 см в 2 раза ниже, чем на участке без теплоизоляции. С течением времени скорость оттаивания уменьшается, причем темп понижения скорости на теплоизолированных участках значительно выше. Экспериментальные исследования показали, что теплоизоляция горных выработок является эффективным средством кондиционирования рудничного воздуха, позволяющим обеспечить заданные термовлажностные параметры вентиляционной струи и уменьшить глубину оттаивания пород, окружающих выработку.

Эффективность использования теплоизоляции в горных выработках с энергетической точки зрения можно оценить степенью снижения теплового потока во времени. Степень снижения теплового потока (отношение критериев Кирпичёва) во времени в теплоизолированной выработке по сравнению с не теплоизолированной показана на рис.10.

Рис. 10. Изменение теплового потока в теплоизолированной

выработке в зависимости от времени.

Анализ кривых на рисунке показывает, что с энергетической точки зрения теплоизоляция является эффективной даже для выработок с большим сроком службы ((2 лет, причем, чем выше термическое сопротивление, тем дольше сохраняется величина эффекта.

Основываясь на результатах комплексных лабораторных и теоретических исследований, разработаны новые конструкции слоистой теплозащитной крепи, обладающие повышенным термическим сопротивлением. Возведение таких крепей методом сухого набрызга дает возможность при одинаковом расходе материалов, не изменяя при этом массу крепи и ее толщину, добиться повышения термического сопротивления в 1,2-1,5 раза. Лабораторные исследования показали, что прочностные характеристики при этом не ухудшаются. Получены аналитические зависимости для определения оптимального количества слоев для достижения максимального термического сопротивления слоистой крепи. Материал покрытий и технология возведения защищены авторскими свидетельствами.

Установлены основные закономерности формирования теплового и газового режима в подземных сооружениях специального назначения, эксплуатирующихся в режимах полной или частичной изоляции при наличии в них абсолютных источников тепло-влаго-газовыделений и теплозащитных покрытий многофункционального назначения. Экспериментальным путем выявлены закономерности формирования климатических условий в сооружениях при наличии и отсутствии в них покрытий, и доказана возможность поддержания нормативных параметров микроклимата без использования энергетических установок.

В области теоретических исследований по данному направлению разработаны алгоритмы и программы для численного моделирования процесса взаимодействия теплозащитного слоя с оттаивающим массивом горных пород. Результаты исследований, реализованы в виде диалоговых программ для ПЭВМ, которые позволяют оптимизировать параметры теплозащитной крепи для различных условий эксплуатации. На рис.11  представлены в графической форме результаты комплексных расчетов изменения основных характеристик покрытия: минимальной (по технологическому фактору) толщины, плотности, прочности и коэффициента теплопроводности в зависимости от концентрации пористого наполнителя при различном содержании цемента в смеси.

Рис.11. Изменение характеристик покрытия в зависимости от концентрации пористого заполнителя (1 - 10%;  2 - 40%) при

различном содержании цемента в смеси

Сделана теоретическая оценка использования слоистых набрызг-бетонных крепей в качестве специальных теплоаккумулирующих покрытий в выработках для сглаживания суточных и декадных колебаний температуры. Показано, что наличие теплоаккумулирующего слоя позволяет эффективно сглаживать импульсное повышение или понижение температуры в горных выработках. В то же время, использование теплоаккумулирующих покрытий для управления температурным режимом горных пород  является не целесообразным. Это наглядно подтверждают графики, приведенные на рис.12.

Рис.12. Изменение температуры горных пород на границе с

теплоизоляционным и теплоаккумулирующим слоями при

толщине слоев 0,1 м в течение года

1 – температура воздуха; 2 – температура горных пород на

границе с теплоаккумулирующим слоем; 3 – то же на границе

с теплоизоляционным слоем

Разработаны методики и  сделана оценка энергетической и экономической эффективности использования новых, теплозащитных конструкций крепи  в подземных сооружениях. Результаты исследований представлены в виде графиков и номограмм.  На рис.13 приведена номограмма, позволяющая при известной стоимости легкого наполнителя определить эффективность использования  теплозащитных бетонов, по сравнению с обычными бетонами, используемыми для крепления выработок. Ключ к номограмме показан штриховой линией. Если результат, полученный по номограмме, лежит слева по оси, то применение легкого бетона в качестве изоляции экономически оправдано, если справа – нет. Штриховкой выделена область отношения плотностей, характерная для легких бетонов. Как видно из номограммы, даже для весьма дорогого теплоизолятора, каким является вермикулит, замена легкого теплозащитного бетона тяжелым, но большей толщины – не эффективна.

Рис. 13. Номограмма для определения области эффективного

применения набрызг-бетонной теплозащитной крепи.

Для оценки возможности применения теплоизоляции как средства кондиционирования рудничного воздуха была разработана методика оценки экономической эффективности, которая позволяет определить оптимальную толщину теплоизоляционного слоя, тип теплоизоляции, ее стоимость, включая стоимость нанесения, при которых применение данного средства кондиционирования позволяет получить  экономический эффект для подземных сооружений, различного назначения, расположенных  в криолитозоне.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Диссертация является законченной научно-квалификационной работой, в которой на основе проведенных  комплексных исследований научно обоснованы технические и технологические решения для обеспечения нормативных параметров микроклимата в подземных сооружениях при минимуме энергетических и материальных затрат, имеющие важное хозяйственное значение для рационального, безопасного и эффективного  освоения подземного пространства, в частности при строительстве, эксплуатации  и комплексном использовании горных выработок в криолитозоне, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны и ее обороноспособности.

Основные научные и практические результаты, выводы и рекомендации заключаются в следующем:

1. Математическая модель теплового  взаимодействия человека с окружающей средой, отличающаяся от известных более полным учетом особенностей теплообмена  в подземных условиях, позволяет определить зону теплового комфорта  и предельно допустимые параметры подземного микроклимата, как в  периоды выполнения трудовых операций, так и в периоды отдыха (ожидания), а разработанный метод оценки эффективности комфортного кондиционирования воздуха определить насколько увеличивается энергетическая стоимость трудовых операций и длительность физиологически необходимого отдыха при работе в неблагоприятных климатических условий по сравнению с комфортными.

2. Обоснованные математические модели для прогноза и выбора оптимальных  параметров четырех типов горнотехнических систем кондиционирования воздуха в подземных сооружениях криолитозоны: обыкновенных, регенеративных, рекуперативных, комбинированных, рассмотренные как системы с распределенными параметрами, характеристики которых переменны по координатам и во времени, позволяют оценить энергетическую и экономическую эффективность  систем,  обосновать целесообразность использования и оптимальные проектные решения при управлении процессом регулирования теплового режима по критерию экономии энергии.

3. Проведенные комплексные теоретические исследования (численное моделирование) на основе разработанных математических моделей позволили установить основные закономерности формирования тепловых условий в горных  выработках и окружающих горных породах  при: а) реверсии вентиляционной струи с переменным расходом воздуха и наличии абсолютного источника тепловыделений; б) циклическом проветривании горных выработок; в) наличии специальных теплообменных модулей. Результаты исследований дают возможность обосновать оптимальные вентиляционные режимы подземных сооружений различного назначения (теплообменные выработки модульных подземных сооружений, подземные холодильники, хранилища и склады, выработки подземных коллекторов, вскрывающие и подготовительные выработки шахт и рудников криолитозоны) для достижения заданных  критериев качества при сокращении затрат энергии в 1,3 – 2,1 раза.

4. На основании полученных расчетных зависимостей по оптимальному размещению, количеству и определяющим параметрам  энергетических источников, в том числе при переменном расходе воздуха в горных выработках,  доказана энергетическая и экономическая эффективность регулирования теплового режима в подземных сооружениях криолитозоны с помощью рассредоточенных энергетических и безэнергетических источников, при этом плотность размещения энергетических источников зависит от характера изменения расхода воздуха по длине выработки.

5. Доказано, что с помощью рациональных режимов промораживания можно достичь существенных технологических, энергетических и экономических преимуществ, как при строительстве, так и эксплуатации подземных сооружений криолитозоны, в частности, обеспечить устойчивость пород призабойной зоны выработки, устойчивый пролет камер, оптимальный размер междукамерных целиков, эффективное использование выработок двойного назначения при модульном принципе строительства подземных сооружений, а также уменьшить затраты на тепловую защиту подземных сооружений специального назначения в чрезвычайный период эксплуатации.

6. Разработанные методы теплового расчета и выбора оптимальных параметров для  схем подготовки шахтных полей и объёмно-планировочных и проектных решений подземных сооружений с применением специальных тепло- и холодоаккумулирующих модулей, обеспечивают комплексное использование горных выработок и минимальные энергетические затраты на создание нормативных параметров микроклимата.

7. Научно обоснованные положения новой концепции строительства и эксплуатации подземных сооружений криолитозоны, заключающиеся в комплексном использовании горных выработок и управлении процессами достижения заданных эксплуатационных характеристик (в обычный и чрезвычайный периоды) по критерию экономии энергии дают возможность сформулировать требования к проектным решениям, нормам и правилам проектирования и строительства подземных сооружений криолитозоны.

8. Исследованные основные закономерности и особенности формирования теплового и влажностного режима в экспериментальной горной выработке и окружающих горных породах с теплоизоляционным покрытием из пенополиуретана марки ППУ-3н и разработанные методы оценки  доказали энергетическую и экономическую эффективность использования данного вида теплоизоляции как средства кондиционирования рудничного воздуха и защиты мерзлых пород от оттаивания.

9. Разработанная и реализованная в отраслевых нормативных документах  методика выбора оптимальных параметров тепловой защиты для подземных сооружений специального назначения, размещаемых в горных выработках цилиндрической и сферической симметрии, при эксплуатации их в период чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера,  позволяет обеспечить выбор надежных проектных решений по заданным нормативным критериям качества.

10. Разработанные конструкции и методики выбора оптимальных параметров новых многофункциональных набрызг-бетонных теплозащитных покрытий, позволяют обеспечить эффективное  управление температурным режимом горных пород, окружающих выработки, и  минимизировать затраты энергии на  поддержание нормативных параметров микроклимата в подземном сооружении, в том числе при эксплуатации  в период чрезвычайных ситуаций.

Полученные выводы и рекомендации могут быть использованы  для повышения эффективности и безопасности функционирования подземных сооружений в криолитозоне различного назначения, как связанных, так и не связанных с горным производством, в период строительства, эксплуатации и комплексного использования горных выработок, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основные публикации по теме диссертации.

# Монографии

- А.Ф.Галкин, В.В.Киселев, А.С.Курилко. Набрызгбетонная теплозащитная крепь.- Якутск: ЯНЦ СО РАН, 1992.- 164 с.

- А.Ф.Галкин, Ю.А.Хохолов. Теплоаккумулирующие выработки.- Новосибирск: Наука, 1992.- 133 с.

- А.Ф.Галкин. Тепловой режим подземных сооружений Севера.- Новосибирск: ВО Наука, 2000.- 305 с.

Статьи и доклады

- А.Ф.Галкин. Коэффициент нестационарного теплообмена для призабойной зоны горных выработок шахт Севера // Физико-технические проблемы разработки месторождений полезных ископаемых Крайнего Севера.- Якутск: ЯФ СО АН СССР, 1978.- с. 100-105.

- А.Ф.Галкин. Методика определения зоны теплового комфорта шахтного микроклимата // Вентиляция шахт и рудников: Межвуз. сб., Л.: ЛГИ, 1981.- Вып. 8.- с. 43-46. Соавторы: В.Н.Скуба, Ю.В.Шувалов.

- А.Ф.Галкин. Оценка эффективности комфортного кондиционирования рудничного воздуха // Совершенствование подземной разработки месторождений Крайнего Севера.- Якутск: ЯФ СО АН СССР, 1982.- с. 60-64.

- А.Ф.Галкин. Экономическая эффективность применения теплоизоляции для регулирования теплового режима на шахтах Севера // «Экономика и управление угольной промышленностью».- М.: ЦНИЭИуголь.- 1982 - № 6.- с. 17-18.

- А.Ф.Галкин, И.Н.Лось. Оценка влияния геотермии месторождений на выбор стратегии отработки шахтного поля // ФТПРПИ.- Новосибирск.- 1985 - №2.- с. 86-89.

- A.F.Galkin. Calculation of Thermal Conditions in Working During Drivage // 4-th IBMT Session. May 1985, Papers Volume II, United Kingdom, Number 1-13.

- A.F.Galkin. Determination of comfort air temperature in mine working // 5-th IBMT Session. Technical Papers. February 1988, New-Deli – India. pp. 406-414.

- А.Ф.Галкин, Ю.А.Хохолов. Сравнительная оценка энергетической эффективности рекуперативных систем регулирования теплового режима глубоких рудников // «Известия Сибирского отделения АН СССР», сер. техн. наук.- Новосибирск – 1989 – вып. 4.- с. 129-133.

- А.Ф.Галкин. Проектирование горнотехнических систем регулирования теплового режима шахт и рудников Севера // Проблемы и перспективы развития горного дела на Северо-востоке СССР. часть I.- Якутск: ЯНЦ СО АН СССР, 1990.- с. 122-128.

- А.Ф.Галкин. Горнотехнические системы регулирования теплового режима шахт и рудников // 24 Международная конференция НИИ по безопасности работ в горной промышленности. Доклады, ч. II.- Донецк, 1991.- с. 315-322.

- A.F.Galkin, V.V. Kiselev, V.A.Sherstov.  Experience and perspective of underground refrigerators building in the North // Cold Regions Engineering, International Symposium Proceedings, September 11-14, 1996, Harbin, China, pp 49-51.

- A.F.Galkin,V.V.Kiselev, A.S.Kurilko, Y.A.Hoholov. Thermal Condition in the Undergrаund Sever Main // «Geokryological problems of construction in Eastern Russia and Northern China» Int. Symposium, Proceeding, vol. 1, 1998, pp. 141-145.

- A.F.Galkin, Y.A.Hoholov, E.K.Romanova. Programmer complex for deciding problems of mining thermal physics // CHMTYG Proceedings of the Int. Conf. of Computational Heat and Mass Transfer. Eastern Mediterranean University, G. Magasa, April 26-29, Turkey, 1999, pp. 153-157.

- А.Ф.Галкин. Основы комплексного использования горных выработок криолитозоны // «Проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций». II Всероссийская конференция, 29 октября - 2 ноября 2001 г. Труды научных мероприятий, том 2. Красноярск, 2001.- с. 47-51.

- А.Ф.Галкин. Тепловой режим горных выработок при реверсии вентиляционной струи.//Доклады 10-й сессии Международного бюро по горной теплофизике. Гливице,14-18 февраля 2005г., Польша, 2005.-с.321-329.

- А.Ф.Галкин. Оптимальный тепловой режим очистных выработок угольных шахт криолитозоны. Горный информационно-аналитический бюллетень. Отдельный выпуск. Физика горных пород. М.: Изд-во МГГУ, 2006.- с.200-205.

- Ю.В.Шувалов, А.Ф.Галкин. Теоретические основы расчета горнотехнических систем регулирования теплового режима подземных сооружений криолитозоны. Записки Горного института, том 172. СПб.: Изд-во СПГГИ (ТУ), 2007.-с.138-142.

- А.Ф.Галкин, Н.С.Заболоцкая. Энергетический критерий оценки травмоопасности рабочих профессий при разработке месторождений Севера. Горный информационно-аналитический бюллетень, ОВ «Безопасность» № 6. М.: Изд-во МГГУ, 2008.- с.36-45.

- А.Ф.Галкин. Регулирование теплового режима при проходке выработок в мерзлых породах. Безопасность труда в промышленности, № 7, 2008.-с.28-31.

- А.Ф.Галкин. Горнотехнические системы регулирования теплового режима. Горная промышленность, № 3, 2008.-с.14-17.

- А.Ф.Галкин. Оптимизация параметров разделительных перемычек при управлении процессом теплопередачи по критерию экономии энергии. Горный информационно-аналитический бюллетень, № 9. М.: Изд-во МГГУ, 2008.- с.53-57.

- Ю.В.Шувалов, А.Ф.Галкин. Теория и практика оптимального управления тепловым режимом подземных сооружений криолитозоны. Горный информационно-аналитический бюллетень,

№ 9. М.: Изд-во МГГУ, 2008.- с.57-63.

- А.Ф.Галкин. Расчет параметров теплозащитных покрытий подземных сооружений криолитозоны. Известия ВУЗов. Горный журнал, № 6, 2008г., с.81-89.

- А.Ф.Галкин. Повышение надежности работы машин и механизмов в подземных сооружениях криолитозоны. Записки Горного института, том 178. СПб.: Изд-во СПГГИ (ТУ), 2008.-с.207-209.

- Галкин А.Ф. Оценка эффективности новой технологии крепления горных выработок криолитозоны. В кн.: Освоение минеральных ресурсов Севера: проблемы и решения. Труды 7-й Межрегиональной научно-практической конференции (Воркута, 8-10 апреля 2009г.), т.2, с.411-413.

- А.Ф.Галкин. Распределенные системы регулирования теплового режима шахт и рудников Севера. Записки Горного института, том 180. СПб.: Изд-во СПГГИ (ТУ), 2009.-с.21-24.

Изобретения

- А.Ф.Галкин. Способ проветривания шахт в условиях отрицательных температур. А.с. СССР, №1204742. Кл.Е 21 F 1/00 1985.

- А.Ф.Галкин Охлаждающая установка. А.с. СССР, №1170159. Кл. Е 21 F 3/00, 1985.

- А.Ф.Галкин. Способ регулирования теплового режима глубоких шахт и рудников. А.с. СССР, №1201519. Кл. Е 21 F 3/00, 1985.

- А.Ф.Галкин. Название не публикуется. А.с. СССР,  №236747,1986.

- А.Ф.Галкин. Теплообменная выработка. А.с. СССР, №1320448. Кл. Е 21 F 3/00, 1987.

- А.Ф.Галкин. Способ теплоизоляции поверхности выработки. А.с. СССР, №1333773. Кл. Е 21 D 11/10, 1987.

- А.Ф.Галкин. Теплообменная выработка. А.с. СССР. Кл. Е 21 F 3/00, 1991.

- А.Ф.Галкин. Способ регулирования теплового режима шахт и рудников. Патент РФ, №2005192. Кл. Е 21 F 3/00, 1993.

Нормативные, методические и официальные издания

- Гигиена труда и профилактика профессиональных заболеваний горнорабочих угольных шахт Северо-Востока СССР. (На примере угольных шахт Якутской АССР). Рекомендации.- Якутск: ЯФ СО АН СССР, 1981.- 28с. Соавторы: Е.Н.Чемезов, И.В.Петровская, Ю.В.Шувалов и др.

- Правила безопасности в угольных и сланцевых шахтах.- М.: Недра, 1986.- 447 с. (§162 –Соавторы: Ю.В.Шувалов, В.Н.Скуба).

- Технологические схемы очистных и подготовительных работ для шахт области многолетней мерзлоты, учитывающие применение систем и средств регулирования теплового режима.- М.: ИГД им. А.А.Скочинского, 1987.- 26с. Соавторы: Е.А.Ельчанинов, М.А.Розенбаум, В.Н.Скуба и др.

- Территориальные строительные нормы. Подземные объекты в горных выработках криолитозоны Якутии. ТСН-31-323-2002 Республики Саха (Якутия). Издание официальное. Якутск, Минстрой РС(Я), 2002.- 24с. Соавторы: А.Г.Беляев, А.Т.Буров, М.А.Викулов, Г.П.Довиденко.