Пресные питьевые воды. Нерчинское месторождение (I-3-2) подземных пресных (питьевых) вод приурочено к аллювиальным отложениям долины р.Нерча. Воды месторождения порово-пластовые, гидрокарбо-натно-сульфатно-кальциевые. Мощность водоносного комплекса от 6,24 до 10,7 м. Вода пресная, прозрачная, без цвета и запаха с температурой +2оС и общей минерализацией 70-133 мг/л. Общая жесткость ее низкая (0,9-2,0 гм/экв), реакция вод близка к нейтральной (рН - 6,5-6,6). Воды пригодны для питьевого и хозяйственного водоснабжения. Эксплуатационные запасы их более 12000 м3/сут.